## II кв.
Данные об аварийных отключениях за 1-й квартал 2014 г.
№ п/п | Наименование показателя | дата отключения / включение в работу |  | Причины аварии | Мероприятия по устранению | Объем недопоставленной электроэнергии
|  | месяц | число
1. | Аварийные отключения | нет
1.1 | - вызванные авариями
1 | КЛ-6кВ ф6 от ПС-110/6кВ "Волжская-2" до РП-425 |  |  |  |  | 0
1.2 | - внеплановые отключения | нет
1 | КЛ-6кВ ф6 от ПС-110/6кВ "Волжская-2" до РП-425 |  |  |  |  | 0
4
Примечание. Объем недопоставленной электроэнергии отсутствует, т.к. при отключении нагрузка переводится на резервное питание.